## まとめ
■内訳書
金額（円）
No1 | No2 | No3 | 項目１ | 項目2 | 項目３ | 病院 | 研究所 | 合計 | 備考
1 |  |  | 実施設計費
2 |  |  | 工事費
| 1 |  |  | 建築工事
|  | 1 |  |  | 直接仮設工事
|  | 2 |  |  | 土工･山留工事
|  | 3 |  |  | 杭･地業工事
|  | 4 |  |  | 躯体工事
|  | 5 |  |  | 免震装置工事
|  | 6 |  |  | 外部仕上工事
|  | 7 |  |  | 内部仕上工事
| 2 |  |  | 電気設備工事
| 3 |  |  | 空調設備工事
| 4 |  |  | 衛生設備工事
| 5 |  |  | 昇降機設備工事
| 6 |  |  | 外構工事
| 7 |  |  | 現場経費
| 8 |  |  | 一般管理費
| 9 |  |  | 小計
3 |  |  | 医療機器及びその他関連工事 | [5 empty] | 内訳別紙
4 |  |  | 消費税
5 |  |  | 総合計

## 建築
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 建築工事
1-1 | 病院 |  | 1 | 式
1-2 | 研究所 |  | 1 | 式
計
1-1 | 病院
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工･山留工事 |  | 1 | 式
3 | 杭･地業工事 |  | 1 | 式
4 | 躯体工事 |  | 1 | 式
5 | 免震装置工事 |  | 1 | 式
6 | 外部仕上工事 |  | 1 | 式
7 | 内部仕上工事 |  | 1 | 式
計
1-2 | 研究所
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 土工･山留工事 |  | 1 | 式
3 | 杭･地業工事 |  | 1 | 式
4 | 躯体工事 |  | 1 | 式
5 | 免震装置工事 |  | 1 | 式
6 | 外部仕上工事 |  | 1 | 式
7 | 内部仕上工事 |  | 1 | 式
計

## 電気設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 電気設備工事
2-1 | 病院 |  | 1 | 式
2-2 | 研究所 |  | 1 | 式
計
2-1 | 病院
1 | 特高受変電設備 |  | 1 | 式
2 | 高圧変電設備 |  | 1 | 式
3 | 非常用発電機設備 |  | 1 | 式
4 | 太陽光発電設備 |  | 1 | 式
5 | 無停電電源設備 |  | 1 | 式
6 | 蓄電池設備 |  | 1 | 式
7 | 電力監視設備 |  | 1 | 式
8 | 幹線設備 |  | 1 | 式
9 | 動力設備 |  | 1 | 式
10 | 電灯設備 |  | 1 | 式
11 | 照明器具設備 |  | 1 | 式
12 | ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  | 1 | 式
13 | 医療用接地設備 |  | 1 | 式
14 | 雷保護設備 |  | 1 | 式
15 | 緊急救助用照明設備 |  | 1 | 式
16 | 電話設備 |  | 1 | 式
17 | 情報設備 |  | 1 | 式
18 | 拡声設備 |  | 1 | 式
19 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 |  | 1 | 式
20 | 電気時計設備 |  | 1 | 式
21 | ﾅｰｽｺｰﾙ設備 |  | 1 | 式
22 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 |  | 1 | 式
23 | 呼出表示設備 |  | 1 | 式
24 | 監視ｶﾒﾗ設備 |  | 1 | 式
25 | 入退管理設備 |  | 1 | 式
26 | 自動火災報知設備 |  | 1 | 式
27 | 映像・音響設備 |  | 1 | 式
28 | 駐車管制設備 |  | 1 | 式
29 | 身障者対応設備 |  | 1 | 式
30 | 構内配電線路設備 |  | 1 | 式
31 | 構内通信線路設備 |  | 1 | 式
2-1 計
2-2 | 研究所
1 | 高圧変電設備 |  | 1 | 式
2 | 無停電電源設備 |  | 1 | 式
3 | 蓄電池設備 |  | 1 | 式
4 | 電力監視設備 |  | 1 | 式
5 | 幹線設備 |  | 1 | 式
6 | 動力設備 |  | 1 | 式
7 | 電灯設備 |  | 1 | 式
8 | 照明器具設備 |  | 1 | 式
9 | ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  | 1 | 式
10 | 医療用接地設備 |  | 1 | 式
11 | 雷保護設備 |  | 1 | 式
12 | 電話設備 |  | 1 | 式
13 | 情報設備 |  | 1 | 式
14 | 拡声設備 |  | 1 | 式
15 | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 |  | 1 | 式
16 | 電気時計設備 |  | 1 | 式
17 | 緊急呼出設備 |  | 1 | 式
18 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 |  | 1 | 式
19 | 監視ｶﾒﾗ設備 |  | 1 | 式
20 | 入退管理設備 |  | 1 | 式
21 | 自動火災報知設備 |  | 1 | 式
22 | 映像・音響設備 |  | 1 | 式
2-2 計

## 空調設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 空調設備工事
直接工事費
3-1 | 病院棟 |  | 1 | 式
3-2 | 研究棟 |  | 1 | 式
| 空調設備工事 計 |  | 1 | 式
3-1 | 病院棟
3-1-1 | 空調設備 |  | 1 | 式
3-1-2 | 換気設備 |  | 1 | 式
3-1-3 | 排煙設備 |  | 1 | 式
3-1-4 | 自動制御設備 |  | 1 | 式
| 合計 |  | 1 | 式
3-2 | 研究棟
3-2-1 | 空調設備 |  | 1 | 式
3-2-2 | 換気設備 |  | 1 | 式
3-2-3 | 排煙設備 |  | 1 | 式
3-2-4 | 自動制御設備 |  | 1 | 式
| 合計 |  | 1 | 式

## 衛生設備
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 衛生設備工事
直接工事費
4-1 | 病院棟 |  | 1 | 式
4-2 | 研究棟 |  | 1 | 式
| 衛生設備工事 計 |  | 1 | 式
4-1 | 病院棟
4-1-1 | 給水設備 |  | 1 | 式
4-1-2 | 排水設備 |  | 1 | 式
4-1-3 | 給湯設備 |  | 1 | 式
4-1-4 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
4-1-5 | 消火設備 |  | 1 | 式
4-1-6 | 都市ガス設備 |  | 1 | 式
4-1-7 | 医療ガス設備 |  | 1 | 式
4-1-8 | 特殊排水設備 |  | 1 | 式
4-1-9 | RI処理設備 |  | 1 | 式
4-1-10 | 井戸掘削工事 |  | 1 | 式
| 合計 |  | 1 | 式
4-2 | 研究棟
4-1-1 | 給水設備 |  | 1 | 式
4-1-2 | 排水設備 |  | 1 | 式
4-1-3 | 給湯設備 |  | 1 | 式
4-1-4 | 衛生器具設備 |  | 1 | 式
4-1-5 | 消火設備 |  | 1 | 式
4-1-6 | 都市ガス設備 |  | 1 | 式
4-1-7 | 医療ガス設備 |  | 1 | 式
4-1-8 | 特殊排水設備 |  | 1 | 式
4-1-9 | RI処理設備 |  | 1 | 式
| 合計 |  | 1 | 式

## 昇降機
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5 | 昇降機設備工事
5-1 | 病院 |  | 1 | 式
5-2 | 研究所 |  | 1 | 式
計

## 外構
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 外構工事
6-1 | 病院 |  | 1 | 式
6-2 | 研究所 |  | 1 | 式
計
6-1 | 病院
1 | 構内舗装 |  | 1 | 式
2 | 屋外排水 |  | 1 | 式
3 | 囲障 |  | 1 | 式
4 | 植栽 |  | 1 | 式
5 | 外構その他 |  | 1 | 式
計
6-2 | 研究所
1 | 構内舗装 |  | 1 | 式
2 | 屋外排水 |  | 1 | 式
3 | 囲障 |  | 1 | 式
4 | 植栽 |  | 1 | 式
5 | 外構その他 |  | 1 | 式
計

## 医療機器等_病院
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
医療機器及びその他関連工事
【病院棟】
医療機器工事
液酸タンク20ｔ、液化窒素タンク5ｔ
1 | 医療ガス、液化窒素ガスタンク |  | 1 | 式
| ＲＯ水製造装置 | 三浦工業 MRO-600B 又はこれと同等のもの
2 | （中材用（処理装置及び配管工事含む）） |  | 1 | 式
| ＲＯ水製造装置 | 三菱レイヨン 特別仕様 透析用（処理装置及び配管工事を含む）
3 | （透析室、ＩＣＵ用、ＣＣＵ用） |  | 1 | 式
独国マッケ VOLISTAﾌﾙｾｯﾄ 又はこれと同等のもの
4 | 無影灯：手術Ａタイプ |  | 6 | か所
米国ステリス ＶＬＥＤ 又はこれと同等のもの
5 | 無影灯：手術Ｂタイプ |  | 22 | か所
山田医療照明 天井埋込型処置灯 ｽｶｲﾙｯｸｽﾈｯｸｽｱｲ又はこれと同等のもの
6 | 無影灯：特殊病床タイプ |  | 109 | か所
山田医療照明 診察用処置灯 ｽｶｲﾙｯｸｽｸﾛｰﾊﾞｰｼｰﾘﾝｸﾞ又はこれと同等のもの
7 | 無影灯：ＥＲタイプ |  | 3 | か所
ドレーゲル Forta またはこれと同等のもの
8 | シーリングペンダント：手術室タイプ |  | 17 | か所
ドレーゲル Movita+Agia ｾｯﾄ またはこれと同等のもの
9 | シーリングペンダント：特殊病床タイプ |  | 86 | か所
三浦工業 RL-500W 又はこれと同等のもの
10 | 中材乾燥機 |  | 2 | か所
| メディカルハンガー | ドレーゲル Ponta S/Eﾀｲﾌﾟ またはこれと同等のもの
11 | （小児特別病床ＩＣＵ、ＮＩＣＵ、未熟児） |  | 27 | か所
ユヤマ YS-DCT-101 またはこれと同等のもの
12 | ドラフトチャンバー |  | 4 | か所
ユヤマ YS-B-A121-D またはこれと同等のもの
13 | クリーンベンチ |  | 27 | か所
ユヤマ YS-B-A200ⅡB2 またはこれと同等のもの
14 | 安全キャビネット |  | 6 | か所
ユヤマ YS-C-C653 またはこれと同等のもの
15a | 手術用手洗い：手術室タイプ（3人用） |  | 4 | か所
ユヤマ YS-C-C652 またはこれと同等のもの
15b | 手術用手洗い：手術室タイプ（2人用） |  | 5 | か所
ユヤマ YS-C-C651 またはこれと同等のもの
15c | 手術室手洗い：手術室タイプ（1人用） |  | 1 | か所
酒井医療 ADLｷｯﾁﾝ SAD-100L またはこれと同等のもの
16 | リハビリ訓練機器：キッチン |  | 1 | か所
酒井医療 ADLｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ またはこれと同等のもの
17 | リハビリ訓練機器：トイレ |  | 1 | か所
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ MCU-R3020 またはこれと同等のもの
18 | プレハブ冷蔵庫（検査） |  | 1 | か所
サクラ精機 ECⅡ-B2600W + HGS-300 又はこれと同等のもの
19 | ＥＯＧ滅菌器（排気処理含む） |  | 2 | か所
ｼﾞｮﾝｿﾝｱﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ 100NX （ダブルドア）又はこれと同等のもの
20 | プラズマ滅菌器 |  | 2 | か所
サクラ精機 VSCR-G12W 又はこれと同等のもの
21 | オートクレーブ |  | 5 | か所
シャープ MU-5300D3 又はこれと同等のもの
22 | 中材洗浄器：ジェットウォッシャー |  | 1 | か所
シャープ MU-6200D 又はこれと同等のもの
23 | 中材洗浄器：ジェットウォッシャー |  | 2 | か所
三浦工業 RN-80SW 又はこれと同等のもの
24 | 中材洗浄器：減圧沸騰式 |  | 1 | か所
その他関連機器工事
コトブキ、アイチ 又はこれと同等のもの
25 | ロールバックチェア |  | 1 | 式
フジマック ニュークックチル 又はこれと同等のもの
26 | 厨房機器（別添資料2参照） |  | 1 | 式
| 医療系統（状態監視系統） | 別添資料１（基本設計書）の第４章「電気設備計画」及び諸室リスト（電気設備編）による
27 | 監視カメラ設備 |  | 1 | 式
| 映像・音響設備 | 別添資料１（基本設計書）の第４章「電気設備計画」による
28 | （３階スタジオ） |  | 1 | 式
| 映像・音響設備 | 別添資料１（基本設計書）の第４章「電気設備計画」による
29 | （３階大会議室１） |  | 1 | 式
| 映像・音響設備 | 別添資料１（基本設計書）の第４章「電気設備計画」による
30 | （３階大会議室２） |  | 1 | 式
| 映像・音響設備 | 別添資料１（基本設計書）の第４章「電気設備計画」による
31 | （４階会議室） |  | 1 | 式
| 映像・音響設備 | 別添資料１（基本設計書）の第４章「電気設備計画」による
32 | （10階特別会議室） |  | 1 | 式
| 舞台照明設備 | 別添資料１（基本設計書）の第４章「電気設備計画」による
33 | （３階スタジオ） |  | 1 | 式
| 舞台照明設備 | 別添資料１（基本設計書）の第４章「電気設備計画」による
34 | （３階大会議室１） |  | 1 | 式
別添資料１（基本設計書）の第４章「電気設備計画」及び別添資料２による
35 | 駐車管制設備 |  | 1 | 式
別添資料１（基本設計書）の第４章「電気設備計画」による
36 | 身障者対応設備 |  | 1 | 式
37 | 気送管設備 （別図による） |  | 1 | 式
アズビル 高性能VAV（高速・低速）
38 | 風量制御システム設備 |  | 1 | 式
CPC、PCR関連諸室の給排気バランスを制御するシステム
アイソテック DKI-SK2W 医療用手洗水装置ステンレス製壁掛タイプ 6L/min 超精密ろ過
39 | 滅菌水装置 |  | 1 | 式
無菌病棟のｸﾘｰﾝﾙｰﾑ3室、1床室21室の手洗器に設置する滅菌水供給装置
| ブラインド及びロールスクリーン | 手動横型ブラインド25 （高遮蔽、自動降下）
40 | （一般病室以外の窓） |  | 1 | 式
| 電動ブラインド | 暗幕レール仕様
41 | （大会議室1窓用） |  | 1 | 式
| 電動ロールスクリーン | ガイドワイヤー仕様
42 | （カーテンウォール、エントランスホール南面） |  | 1 | 式
客席バトン、引割緞帳、サスペンションライト2セット+吊物バトン3セット、バック幕、操作盤及び制御盤
43 | ブドウ棚（大会議室1） |  | 1 | 式
| エアシャワー（1か所）、 | 日本医化機械製作所
44 | パスボックス（ステンレス600角、4か所） | エアシャワーＡＳ-850Ｗ、パスボックスＰＢ-ＨＳ | 1 | 式
合計
医療系統（状態監視系統）
27 | 監視カメラ設備
（医療ｶﾒﾗ設備）
| 薬剤系ｶﾒﾗ | B1F | 1 | 式
| ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ系ｶﾒﾗ | B1F | 1 | 式
| PET系ｶﾒﾗ | B1F | 2 | 式
| PET回復系ｶﾒﾗ | B1F | 1 | 式
| SPECT系ｶﾒﾗ | B1F | 5 | 式
| RI受付系ｶﾒﾗ | B1F | 1 | 式
| ﾘｶﾊﾞﾘｰ系ｶﾒﾗ | B1F | 1 | 式
| ｶﾞﾝﾏナイフ系 | B1F | 1 | 式
| CCU系ｶﾒﾗ | 1F | 1 | 式
| CCU-HCU系ｶﾒﾗ | 1F | 1 | 式
| SCU系ｶﾒﾗ | 1F | 1 | 式
| SCU-ICU系ｶﾒﾗ | 1F | 1 | 式
| ER系ｶﾒﾗ | 1F | 1 | 式
| ｶﾃｰﾃﾙ系ｶﾒﾗ | 1F | 10 | 式
| 画像診断系ｶﾒﾗ | 1F | 7 | 式
| 検体検査系ｶﾒﾗ | 2F | 4 | 式
| 手術系ｶﾒﾗ | 3F、4F | 1 | 式
| 透析系ｶﾒﾗ | 3F | 1 | 式
| ICU系ｶﾒﾗ | 3F | 1 | 式
| ICU-HCU系ｶﾒﾗ | 3F | 1 | 式
| NCU系ｶﾒﾗ | 3F | 1 | 式
| NCU-HCU系ｶﾒﾗ | 3F | 1 | 式
| ICU系ｶﾒﾗ | 5F | 1 | 式
| NICU系ｶﾒﾗ | 5F | 1 | 式
| 周産期系ｶﾒﾗ | 5F | 1 | 式
| 病棟系ｶﾒﾗ（小児） | 5F | 1 | 式
| 病棟系ｶﾒﾗ（成人先天性疾患） | 5F | 1 | 式
| 病棟系ｶﾒﾗ（脳血管1） | 6F | 1 | 式
| 病棟系ｶﾒﾗ（脳血管2） | 6F | 1 | 式
| 病棟系ｶﾒﾗ（脳血管3） | 6F | 1 | 式
| 心臓リハビリ系ｶﾒﾗ | 7F | 1 | 式
| 病棟系ｶﾒﾗ（心臓血管） | 7F | 1 | 式
| 病棟系ｶﾒﾗ（心移植） | 7F | 1 | 式
| 病棟系ｶﾒﾗ（心臓血管） | 8F | 1 | 式
| 病棟系ｶﾒﾗ（心臓欠陥） | 8F | 1 | 式
| 病棟系ｶﾒﾗ（心臓血管） | 9F | 1 | 式
| 病棟系ｶﾒﾗ（心移植） | 9F | 1 | 式
| 病棟系ｶﾒﾗ（循環器予防） | 10F | 1 | 式
| 病棟系ｶﾒﾗ（特別室） | 10F | 1 | 式
小計
映像・音響設備
28 | （３階スタジオ） | 別紙
| AVﾜｺﾞﾝ |  | 1 | 式
| ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ | 天吊形 | 1 | 台
| 電動ｽｸﾘｰﾝ | 120型 | 1 | 面
| ﾜｺﾞﾝ接続盤 |  | 1 | 面
| ﾌﾛｱPCｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | 面
| ﾌﾛｱﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | 面
| HDMI信号延長送信機 |  | 1 | 台
| ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ |  | 2 | 台
| ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶ |  | 4 | 台
| 受光ｾﾝｻｰ |  | 8 | 台
| ｾﾝｻｰｶﾌﾟﾗｰ |  | 2 | 台
| 光ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ | ﾊﾝﾄﾞ型 | 4 | 本
| 充電器 |  | 2 | 台
| 施工費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
小計
映像・音響設備
29 | （３階大会議室１） | 別紙
| 機器収容架 |  | 1 | 式
| 操作ﾜｺﾞﾝ |  | 1 | 式
| ﾜｺﾞﾝ接続盤 |  | 1 | 面
| ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ |  | 2 | 台
| ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶ |  | 12 | 台
| 移動式ｽﾋﾟｰｶ |  | 2 | 台
| ｽﾋﾟｰｶｺﾝｾﾝﾄ |  | 2 | 面
| ｶﾒﾗ |  | 2 | 台
| ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ | 天吊形 | 1 | 台
| 電動ｽｸﾘｰﾝ | 200型 | 1 | 面
| 移動型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ |  | 2 | 面
| 映像ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2 | 面
| 移動型プロジェクタｰ |  | 1 | 台
| ｽﾀﾝﾄﾞｽｸﾘｰﾝ | 100型 | 1 | 面
| 液晶テレビ | 24型 | 5 | 台
| ﾌﾛｱPCｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | 台
| ﾌﾛｱﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | 台
| 赤外線ｱﾝﾃﾅ |  | 12 | 台
| ｾﾝｻｰｶﾌﾟﾗｰ |  | 3 | 台
| 光ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ | ﾊﾝﾄﾞ型 | 4 | 本
| 光ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ | ﾀｲﾋﾟﾝ型 | 2 | 台
| 充電器 |  | 3 | 台
| ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ | 10ｍｹｰﾌﾞﾙ付 | 2 | 本
| 床上型ﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞ |  | 2 | 台
| 卓上型ﾏｲｸﾛﾎﾝｽﾀﾝﾄﾞ |  | 2 | 本
| 施工費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
| 同時通訳システム |  | 1 | 式
小計
0 | 映像・音響設備
30 | （３階大会議室２） | 別紙
| AVﾜｺﾞﾝ |  | 1 | 式
| ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ | 天吊形 | 1 | 台
| 電動ｽｸﾘｰﾝ | 120型 | 1 | 面
| ﾜｺﾞﾝ接続盤 |  | 1 | 面
| ﾌﾛｱPCｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | 面
| ﾌﾛｱﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | 面
| HDMI信号延長送信機 |  | 1 | 台
| ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ |  | 2 | 台
| ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶ |  | 4 | 台
| 受光ｾﾝｻｰ |  | 8 | 台
| ｾﾝｻｰｶﾌﾟﾗｰ |  | 2 | 台
| 光ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ | ﾊﾝﾄﾞ型 | 4 | 本
| 充電器 |  | 2 | 台
| 施工費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
小計
0 | 映像・音響設備
31 | （４階会議室） | 別紙
| AVﾜｺﾞﾝ |  | 1 | 式
| ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ | 天吊形 | 1 | 台
| 電動ｽｸﾘｰﾝ | 120型 | 1 | 面
| ﾜｺﾞﾝ接続盤 |  | 1 | 面
| ﾌﾛｱPCｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | 面
| ﾌﾛｱﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | 面
| HDMI信号延長送信機 |  | 1 | 台
| ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ |  | 2 | 台
| ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶ |  | 6 | 台
| 受光ｾﾝｻｰ |  | 8 | 台
| ｾﾝｻｰｶﾌﾟﾗｰ |  | 2 | 台
| 光ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ | ﾊﾝﾄﾞ型 | 4 | 本
| 充電器 |  | 2 | 台
| 施工費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
小計
0 | 映像・音響設備
32 | （10階特別会議室） | 別紙
| AVﾜｺﾞﾝ |  | 1 | 式
| ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ | 天吊形 | 1 | 台
| 電動ｽｸﾘｰﾝ | 120型 | 1 | 面
| ﾜｺﾞﾝ接続盤 |  | 1 | 面
| ﾌﾛｱPCｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | 面
| ﾌﾛｱﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | 面
| HDMI信号延長送信機 |  | 1 | 台
| ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ |  | 2 | 台
| ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶ |  | 4 | 台
| 受光ｾﾝｻｰ |  | 8 | 台
| ｾﾝｻｰｶﾌﾟﾗｰ |  | 2 | 台
| 光ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ | ﾊﾝﾄﾞ型 | 4 | 本
| 充電器 |  | 2 | 台
| 施工費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
小計
0 | 舞台照明設備
33 | （３階スタジオ） | 別紙
| ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 18 | 台
| 移動型調光器 |  | 12 | 台
| 照明器具 |  | 24 | 台
| 分電盤 | 舞台照明用、持込機器用、客席用 | 3 | 面
| 機器収容架 |  | 1 | 式
| 操作卓 |  | 1 | 式
| その他周辺機器 |  | 1 | 式
| 二次側配線費 |  | 1 | 式
| 施工費、試験調整費 |  | 1 | 式
小計
0 | 舞台照明設備
34 | （３階大会議室１） | 別紙
| ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 4 | 個
| 移動型調光器 |  | 2 | 台
| 照明第一バトン | ﾎﾞｰﾀﾞｰライト | 1 | 式
| 照明第二バトン | ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝライト | 1 | 式
| 照明第三バトン | ｼｰﾘﾝｸﾞライト | 1 | 式
| ｺﾝｾﾝﾄ盤 |  | 2 | 面
| ピンｽﾎﾟｯﾄライト | フィルタ含む | 1 | 基
| 分電盤 | 舞台照明用、持込機器用、客席用 | 3 | 面
| 機器収容架 |  | 1 | 式
| 操作卓 |  | 1 | 式
| 副操作卓 |  | 1 | 式
| その他周辺機器 |  | 1 | 式
| 二次側配線費 |  | 1 | 式
| 施工費、試験調整費 |  | 1 | 式
小計
0 | 0
35 | 駐車管制設備 | 別紙
| 駐車券発行機 | 車両感知器内蔵 | 1 | 台
| 自動料金精算機 | 高額紙幣対応 感知器内蔵 | 1 | 台
| 事前精算機 | 高額紙幣対応 | 5 | 台
| ｶｰｹﾞｰﾄ | 屈折ﾊﾞｰ式 | 2 | 台
| ﾊﾞｰ落下防止ｾﾝｻｰ | ｽﾀﾝﾄﾞ形 | 2 | 台
| 案内表示灯 | 片面 吊下形 | 14 | 台
| 超音波感知器 |  | 62 | 台
| 招き灯 | LED点灯 吊下形 | 33 | 台
| 満空表示灯 | SUS 両面 自立形 | 2 | 台
| 出庫注意灯 | SUS 自立角柱形 LED式 | 4 | 台
| 駐車場信号制御盤 | 壁掛形 | 1 | 台
| 管理PC |  | 1 | 式
| 車両検知器 自立形 |  | 4 | 台
| ﾙｰﾌﾟｺｲﾙ |  | 10 | 本
| ﾙｰﾌﾟｺｲﾙ | 1.5×2m | 2 | 本
| ﾃﾅﾝﾄﾁｪｯｶｰ |  | 6 | 台
| 中継盤 | 壁掛形 | 1 | 台
| 施工費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
小計
0 | 0
36 | 身障者対応設備 | 別紙
| 音声標識ｶﾞｲﾄﾞ装置 | 0 | 4 | 台
0
| 送受信ｱﾝﾃﾅﾕﾆｯﾄ |  | 4 | 台
| ｽﾋﾟｰｶ | 屋外用 | 4 | 台
0
| ｽﾋﾟｰｶ | 屋内用 | 4 | 台
0
| ｱﾅｳﾝｽ制作費 | 0 | 4 | 台
0
| ｼｸﾞﾅﾙｴｲﾄﾞ | 0 | 10 | 台
0
| 多目的ﾄｲﾚ音声情報案内ｼｽﾃﾑ |  | 33 | 台
| ｱﾅｳﾝｽ制作費 |  | 8 | 台
| 難聴者用磁気ﾙｰﾌﾟｱﾝﾌﾟ |  | 3 | 台
| 施工費・試験調整費 |  | 3 | 台
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CPEE1.2-3P PF内 | 300 | ｍ
小計
37 | 気送管設備 （別図による） | 別紙
| 大口径気送管設備 | 37ステーション | 1 | 式
小計
38 | 風量制御システム設備 | 別紙
PCR、CRC
| 高性能VAV廻り | （監視制御システムは研究棟に統合） | 1 | 式
小計
39 | 滅菌水装置 | 別紙
アイソテック DKI-SK2W 医療用手洗水装置ステンレス製壁掛タイプ 6L/min 超精密ろ過
| 滅菌水供給装置 |  | 24 | 台
小計

## 医療機器等_研究所
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
医療機器その他関連工事
【研究棟】
医療機器工事
独国マッケ VOLISTAﾌﾙｾｯﾄ 又はこれと同等のもの
4 | 無影灯 ： 手術室Ａタイプ |  | 2 | か所
米国ステリス ＶＬＥＤ 又はこれと同等のもの
5 | 無影灯 ： 手術室Bタイプ |  | 7 | か所
山田医療照明 天井埋込型処置灯 ｽｶｲﾙｯｸｽﾈｯｸｽｱｲ又はこれと同等のもの
6 | 無影灯 ： 特殊病床タイプ |  | 2 | か所
ドレーゲル Forta またはこれと同等のもの
8 | シーリングペンダント：手術室タイプ |  | 9 | か所
ドレーゲル Movita+Agia ｾｯﾄ またはこれと同等のもの
9 | シーリングペンダント：特殊病床タイプ |  | 4 | か所
ユヤマ YS-DCT-101 またはこれと同等のもの
12 | ドラフトチャンバー |  | 55 | か所
ユヤマ YS-B-A121-D またはこれと同等のもの
13 | クリーンベンチ |  | 5 | か所
ユヤマ YS-B-A200ⅡB2 またはこれと同等のもの
14 | 安全キャビネット |  | 22 | か所
ユヤマ YS-C-C653 またはこれと同等のもの
15 | 手術用手洗い：手術室タイプ（３人用） |  | 2 | か所
三浦工業 EQ-024W + AJ-200 又はこれと同等のもの
19 | ＥＯＧ滅菌器（排気処理含） |  | 1 | 式
| 大型オートクレーブ | 三浦工業 SF-330W またはこれと同等のもの
27 | （地下１階、１階 洗浄室） |  | 4 | か所
28 | スクラバ設備 |  | 1 | 式
研究所のドラフトチャンバーに対応する排気浄化設備
エデストロムジャパン 飲料用逆浸透装置 RO-8600-A、実験動物自動給水装置 又はこれと同等のもの
29 | 実験動物飼育ラック自動給水設備 |  | 1 | 式
研究所の実験動物飼育室に設置する自動給水設備
その他関連工事
| 研究所系統（状態監視系統） | 別添資料１（基本設計書）の第４章「電気設備計画」及び諸室リスト（電気設備編）による
30 | 監視カメラ設備 |  | 1 | 式
| 映像・音響設備 | 別添資料１（基本設計書）の第４章「電気設備計画」による
31 | （４階大会議室） |  | 1 | 式
排気ダクト、排気ファン、給気ダクト、給気ファン等
32 | ドラフトチャンバー類関連設備 |  | 1 | 式
研究所のドラフトチャンバー類に対応する給排気設備
アズビル 高性能VAV（高速・低速）・室圧モニター・室圧センサー等
33 | 風量制御システム設備 |  | 1 | 式
研究所の飼育室、ドラフトチャンバー類設置室の給排気バランスを制御するシステム
手動横型ブラインド25 （高遮蔽、自動降下）
34 | ブラインド及びロールスクリーン |  | 1 | 式
| エアシャワー（２か所）、 | 日本医化機械製作所
35 | パスボックス（ステンレス600角 6か所） | エアシャワーＡＳ-850Ｗ、パスボックスＰＢ-ＨＳ | 1 | 式
合計
研究所系統（状態監視系統）
30 | 監視カメラ設備 | 別紙
| 動物実験系ｶﾒﾗ | B1F | 6 | 式
循情報ｾﾝﾀｰ、予防医療、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ×2
| 研究所ｾｷｭﾘﾃｨ用ｶﾒﾗ | 知財、ﾊﾞｲｵ、分析、ｹﾞﾉﾑ | 8 | 式
| 研究所ｾｷｭﾘﾃｨ用ｶﾒﾗ | 情報・ｵミックス | 2 | 式
| 動物飼育 | B1F、1F | 1 | 式
小計
映像・音響設備
31 | （４階大会議室） | 別紙
| AVﾜｺﾞﾝ |  | 1 | 式
| ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ | 天吊形 | 1 | 台
| 電動ｽｸﾘｰﾝ | 120型 | 1 | 面
| ﾜｺﾞﾝ接続盤 |  | 1 | 面
| ﾌﾛｱPCｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | 面
| ﾌﾛｱﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | 面
| HDMI信号延長送信機 |  | 1 | 台
| ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ |  | 2 | 台
| ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶ |  | 4 | 台
| 受光ｾﾝｻｰ |  | 8 | 台
| ｾﾝｻｰｶﾌﾟﾗｰ |  | 2 | 台
| 光ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ | ﾊﾝﾄﾞ型 | 4 | 本
| 充電器 |  | 2 | 台
| 施工費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1 | 式
小計
32 | ドラフトチャンバー類関連設備 | 別紙
消音ボックス付天吊シロッコファン
| 給気ファン | 1500CMH×600Pa | 34 | 台
消音ボックス付天吊シロッコファン
| 給気ファン | 3000CMH×600Pa | 10 | 台
消音ボックス付天吊シロッコファン
| 給気ファン | 4500CMH×600Pa | 3 | 台
消音ボックス付天吊シロッコファン
| 給気ファン | 7500CMH×600Pa | 1 | 台
消音ボックス付屋外床置シロッコファン
| 排気ファン | 1500CMH×600Pa | 10 | 台
消音ボックス付屋外床置シロッコファン
| 排気ファン | 3000CMH×600Pa | 5 | 台
消音ボックス付屋外床置シロッコファン
| 排気ファン | 4500CMH×600Pa | 4 | 台
消音ボックス付屋外床置シロッコファン
| 排気ファン | 6000CMH×600Pa | 1 | 台
消音ボックス付屋外床置シロッコファン
| 排気ファン | 10500CMH×600Pa | 1 | 台
消音ボックス付屋外床置シロッコファン
| 排気ファン | 13500CMH×600Pa | 1 | 台
消音ボックス付屋外床置シロッコファン
| 排気ファン | 24000CMH×600Pa | 1 | 台
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
| 矩形ダクト | 塩ビライニングダクト（0.6mm） | 1840 | ㎡
| スパイラルダクト（排気ダクト） | 塩ビライニングダクト（300φ） | 680 | ｍ
| スパイラルダクト（給気ダクト） | 亜鉛鉄板（低圧，350φ） | 720 | ｍ
| ダンパー |  | 1 | 式
| 風量測定口 |  | 1 | 式
| 保温塗装工事 |  | 1 | 式
小計
33 | 風量制御システム設備 | 別紙
| 高性能VAV廻り |  | 1 | 式
| ＬＥＭＳ |  | 1 | 式
小計